## Arkusz1
|  | Wykonał: |  | mgr inż.. Tomasz Franaszczyk
|  | Nazwa zadania: |  | Remont toalet z adaptacją dla niepełnosprawnych na holu dawców w RCKiK w Łodzi
|  | Wariant: |  | 1
|  | Data: |  | 2020-10-10
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA |  | Remont pomieszczenia toalety męskiej i damskiej z adaptacją dla niepełnosprawnych
Remont pomieszczeń strefy wejściowej
No. | Opis | Ilość | jedn. | cena jedn. [PLN] | Wartosc [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | prace przygotowawcze |  |  |  | 0
1.1. | Demontaż 3 misek ustępowych na kondygnacij powyżej remontowanych pomieszczeń udostępniających dostęp do wymiany rur żeliwnych na PCV | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Zabezpieczenie i wydzielenie remontowanych pomieszczeń od pomieszczenia użytku codziennego | 1 | kpl |  | 0
1.3. | Wykucie dostępu w stropach i scianach do rur dwóch pionów kanalizacyjnych | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Zapewnienie i zabezpieczenie kontenera na odpady remontowe pobudowlane | 1 | kpl |  | 0
2. | prace rozbiórkowe |  |  |  | 0
2.1. | Wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych z zeliwa o średnicy 110 z poziomami zaczynając od drugiego piętra kończąc na połączeniu z instalacją wchodzącą w podłogę i scianę w piwnicy o średnicy 160 na inst z rur PCV | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Wyburzenia scianek działowych dzielących pomieszczenie oraz scianek stanowiący podział na kabiny wc | 42 | m2 |  | 0
2.3. | Skucie starej glazury i płytek podłogowych | 90 | m2 |  | 0
2.4. | Powiękrzenie otworu drzwiowego przystosowanego do korzystania przez osoby na wózku inwalidzkim | 1 | kpl |  | 0
3. | prace instalacyjno - budowlane |  |  |  | 0
3.1. | Przeróbka istniejącej instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania | 1 | kpl |  | 0
3.2. | Wykonanie instalacji oświetleniowej; załaczane poprzez czujnik obecności, oprawy oświetleniowe led (kompatybilne i wbudowane w suficie podwieszanym); ilość należy przyjąć zgodnie z normą i obowiązującymi przepisami | 2 | kpl |  | 0
3.3. | Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych, umiejscowienie gniazd po jednym w podwójnej ramce na każdą toaletę; lokalizacje należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie robót remontowych | 2 | kpl |  | 0
3.4. | Wykonanie nowej instalacji wodno kanalizacyjnej zgodną z projektem i ustaleniami z inwestorem, polewaczka szt.1 , wpust kanalizacyj szt.2 i inne. | 1 | kpl |  | 0
3.5. | Wylewki pod terakotę | 20 | m2 |  | 0
3.6. | Wykonanie izolacji płynną folią uszczelniającą z taśmami | 30 | m2 |  | 0
3.7. | Przywrócenie do użytku (obrobienie otworów montaż muszli klozetowych)po wymianie pionów kanalizacyjnych pomieszczenia wc nad remontowanym | 1 | kpl |  | 0
4. | prace remontowe |  |  |  | 0
4.1. | Montaż sufitów podwieszane | 20 | m2 |  | 0
4.2. | Płytki ceramiczne i terakota | 90 | m2 |  | 0
4.3. | Montaż stelaży podtynkowych do wc i pisuaru wraz z obudową gk(przedścianką) | 5 | kpl |  | 0
4.4. | Wykonanie instalacij wentylacyjnej pomieszczeń, anemostaty w suficie podwieszanym z wentylatorami wyciągowymi właczanymi przy jednoczesnym zaświeceniu oświetlenia | 2 | kpl |  | 0
4.5. | Obsadzenie fytryn i montaż drzwi | 3 | szt. |  | 0
4.6. | Postawienie i montaż scianki działowej | 7.5 | m2 |  | 0
4.7. | z kasetą na drzwi suwane i drzwiami suwanymi | 1 | szt. |  | 0
4.8. | Postawienie lekkich scianek HPL oddzielających kabiny wc i pisuary | 5 | m2 |  | 0
4.9. | Wykonanie podestów na umywalki 80x55x7 | 4 | szt. |  | 0
5. | prace wykończeniowe |  |  |  | 0
5.1. | Montaz luster wklejanych w płaszczyznę płytek 60x80 montowanych pozimo | 3 | kpl |  | 0
5.2. | Montaz lustra dla niepełnosprawnych | 1 | kpl |  | 0
5.3. | Fugowanie płytek i terakoty | 90 | m2 |  | 0
5.4. | Montaz grzejników szt. 3 | 1 | kpl |  | 0
5.5. | Biały montaż, 4 szt. umywalek wpuszczanych w blat z bateriami, toalety szt. 2 + toaleta dla niepełnosprawnych szt. 1 oraz pisuary szt. 2 | 1 | kpl |  | 0
5.2. | Montaz akcesoriów sanitarnych i innych oraz elementów wsporczych dla osób niepełnosprawnych | 1 | kpl |  | 0
5.3. | Szpachlowanie, wyrównanie, naprawy miejscowe i malowanie | 20 | m2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM netto | 0 | netto
|  |  |  | RAZEM brutto | 0 | brutto
Uwaga:
w przewidywanym zakresie prac należy uwzględnić w kosztach oferty prace towarzyszące i tymczasowe, m.in..:
Instalacja elektryczną - połączenie z pomieszczeniami sąsiadującymi
Instalacja wodna i ogrzewania nie posiada odcięc zaworowych poszczególnych pomieszczeń - należy wykonać odpowiednie prace instalacyjne, które umożliwią wykonanie robót zgodnie z wiedza techniczną i specyfikacja WiOR budowlano instalacyjnych
W korycie elektrycznym przy zlewie są połączenia trzech inst hydraulicznych o róznych materiałach - do ujednolicenia
Rury odpływowe w scianach przy umywalkach i idące po scianach częsciowo wymienione na PCV
Piony kanalizacyjne i jego rozgałęzienia